Sulęcin, dnia 29.08.2017 r.

**KOMUNIKAT**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie

**HK-10/2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie po rozpatrzeniu sprawozdania z badania wody pobranej w dniu 07.08.2017 r. z wanny hydromasażu znajdującego się w Ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 57 na zlecenie właściciela obiektu **ze względu na stwierdzenie w pobranej próbce wody Pseudomonas aeruginosa w ilości >100 jkt/100 ml stwierdził brak przydatności wody do użytkowania do czasu przedstawienia wyników badania wody świadczących o wyeliminowaniu stwierdzonego zanieczyszczenia bakteriologicznego.**

Stwierdzenie w pobranej próbce wody obecności Pseudomonas aeruginosa wymaga podjęcia działań naprawczych ponieważ w/w mikroorganizmy są bakteriami chorobotwórczymi i mogą być przyczyną wielu chorób m. in. skóry, gardła, oczu, ucha, układu moczowego.

**Korzystanie z wody zawierającej bakterie Pseudomonas aeruginosa stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników w/w hydromasażu.**

**W związku z powyższym należało wydać decyzję o braku przydatności wody do kąpieli i nakazać wyłączyć hydromasaż z użytkowania do czasu uzyskania przez właściciela pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody.**

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie wyda stosowny komunikat

**Państwowy**

**Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie**

**z up. Karolina Mierzejewska**

***lek. med. Artur Krysik***