## Część 34
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 34
ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | azotan (V) niklu (II) 6-wodny | czystość ≥ 99,995 %, niska zawartość Hg, do analiz ASA, z certyfikatem jakości, trwałość min. 2 lata od daty zakupu | 100 g | 1
2. | borowodorek sodu | biały proszek, czystość 99,0%; - zawartość As ≤ 0,05 mg/kg, Sb < 0,05 mg/kg, Se<0,05 mg/kg, Sn<0,05 mg/kg, Hg<50ug/kg, z certyfikatem jakości, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia | 100 g | 1
3. | dihydrochlorek N-(1-naftylo)-1,2-diaminoetanowy | C12H16Cl2N2 Wygląd zewnętrzny biały proszek. Woda % max. 5. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu Czułość na sulfonamidy wg przepisu, śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 10 g | 1
4. | kwas azotowy 65 % | zaw min 65% , As max 0,01 ppm, Ca max 0,1 ppm, Cd max 0,01 ppm, Co max 0,01 ppm, Cr max 0,02 ppm, Cu max 0,01 ppm, Fe max 0,1 ppm, , K max 0,1 ppm, Li max 0,01 ppm, Mg max 0,05 ppm, Mn max 0,01 ppm, Mo max 0,01 ppm, Na max 0,2 ppm, Ni max 0,02 ppm, Pb max 0,01 ppm, Zn max 0,02 ppm; termin ważności min. 2 lata od daty zakupu lub do zużycia, z certyfikatem jakosci | 2,5 L | 2
5. | kwas solny 32% | cz.d.a./ lub GR do analiz, zawartości substancji: As max 0,01 ppm, Ca max 0,2 ppm, Cd max 0,01 ppm, Co max 0,01 ppm, Cr max 0,02 ppm, Cu max 0,02 ppm, Fe max 0,1 ppm, , Hg max 0,01 ppm, K max 0,1 ppm, Li max 0,01 ppm, Mg max 0,05 ppm, Mn max 0,01 ppm, Mo max 0,01 ppm, Na max 0,2 ppm, Ni max 0,02 ppm, Pb max 0,01 ppm, Zn max 0,05 ppm, z certyfikatem jakości, ważny min. 3 lata od daty zakupu | 2,5 l | 10
6. | magnezowy modyfikator matrycy | do ASA w komorze grafitowej c(Mg)=10,0+/-0,2 g/l Mg(NO3)2*6H2O w 17% HNO3, z certyfikatem jakości, ważny min. 2 lata od daty zakupu | 50ml | 1
7. | odczynnik Nesslera na sole amonowe | Zawiera tetrajodortęcian(II) potasu. Przydatność od oznaczania azotu amonowego 0,04-0,8 i 0,8-2,0 mg N/l; lekko żółta ciecz, świadectwo jakości, termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | 100 ml | 2
8. | Paski wskażnikowe | pH 1-2,8 MERCK, nieblaknące | op.(100 szt.) | 4
Suma