## Część 38
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 38
ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | di-siarczek węgla | do chromatografii gazowej z certyfikatem jakości, czystość co najmniej 99.9%, zawartość benzenu poniżej 1 ppm, woda max 0,005%, sucha pozostałość max 0,0003%, termin ważności min. 1 rok od zakupu | 1 l | 3
Suma