## Część 46
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 46
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | pH | wzorzezc 4,01 ±0,01 w 25 °C, czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy stabilny w kontakcie z powietrzem, niewrażliwy na grzyby i bakterie, zgodne z ISO NIST, GLP, GMP, Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 2
2. | pH | wzorzec 7,00 ±0,01 w 25 °C,czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy stabilny w kontakcie z powietrzem, niewrażliwy na grzyby i bakterie, zgodne z ISO NIST, GLP, GMP, butelka wyposażone w naczynie do kalibracji. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034. Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 2
3. | pH | wzorzezc 10,01 ±0,02 w 25 °C, czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy stabilny w kontakcie z powietrzem, niewrażliwy na grzyby i bakterie, zgodne z ISO NIST, GLP, GMP, Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
Suma