## Część 48
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 48
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Aceton | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
2. | Benzen | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
3. | Dodekan C12 | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
4. | Epoksyetan w chlorku metylenu | 50 mg/ml w metanolu, wzorzec do chromatografii gazowej z certyfikatem jakości materiału odniesienia, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 1 ml |  | 1
5. | Isoborneol | certyfikowany meteriał odniesienia, 2000μg/mL w metanolu. Ampułka 1ml. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034, z certyfikatem jakości. Poj. 1 ml |  | 2
6. | m-ksylen | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
7. | o-ksylen | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
8. | p-ksylen | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
9. | 2-metylopentan | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml lub 5 g |  | 1
10. | Octan n-butylu | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
11. | n-pentan | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
12. | 2-propanol | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
13. | Styren | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 1 ml lub 1 g |  | 1
14. | Tridekan C13 | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 2 ml |  | 1
15. | 1,2,4-trimetylobenzen | wzorzec do chromatografii gazowej, o czystości co najmniej 99%, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; z certyfikatem jakości materiału odniesienia, poj. 5 ml |  | 1
Suma