## Część 51
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 51
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Roztwór wzorcowy redoks | Redox standard 465 mV w 25°C, świadectwo materiału odniesienia, ważność: min 6 miesięcy od daty dostarczenia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 100 ml |  | 4
2. | Roztwór wzorcowy redoks | Redox standard 600 mV w 25°C, świadectwo materiału odniesienia, ważność: min 6 miesięcy od daty dostarczenia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 100 ml |  | 4
Suma