## Część 58
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 58
WSZELKIE POZOSTAŁE PRODUKTY INNE NIŻ TERAPEUTYCZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Taśma kontrolna, samoprzylepna | do kontroli sterylizacji parowej ( w autoklawie ) | sztuka (50m) | 2
2. | Taśma kontrolna samoprzylepna | do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temperaturze 160°C / 180°C | sztuka (50m) | 4
3. | Testy wieloparametrowe do kontroli sterylizacji | chemiczne, paskowe, do kontroli procesu sterylizacji w autoklawie; wskaźniki odpowiadające normom: ISO 11140-1 klasa 4 Klasyfikacja wg EN 867-1 klasa D; zakres temperatur: 121 °C - 141 °C, czas 3,5 min. - 20 min; termin ważności min. 2,5 roku od daty dostarczenia | opakowanie (500 wskaźników) | 2
4. | Testy wieloparametrowe do kontroli sterylizacji | chemiczne, paskowe, do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem; wskaźniki odpowiadające normie: ISO 11140-1 klasa 4; zakres temperatur: 160 °C - 120 min, 170 °C - 60 min, 180 °C - 35 min; termin ważności min. 2,5 roku od daty dostarczenia | opakowanie (250 wskaźników) | 2
Suma