## Część 65
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 65
LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Cylinder miarowy szklany z wylewem | poj. 50 ml, ze szklaną sześciokątną podstawą, skalowany na wylew (In), kl. A, niebieska podziałka pierścieniowa w punktach głównych z certfikatem serii, szkło borokrzemowe białe DURAN, wymiary: h=200mm, podziałka 1,0mm, dokładność ±0,50ml | sztuka | 6
2. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, wysoki | poj. 250 ml, ze szklaną sześciokątną podstawą, skalowany na wylew (In), kl. A, niebieska podziałka pierścieniowa w punktach głównych z certfikatem serii, szkło borokrzemowe białe , tolerancja ± 1,0 | sztuka | 2
3. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, wysoki | poj. 500ml, stopa szklana wykony wg: DIN12680 ISO4788; skala wykonana farbą niebieską, szkło GLASS, żaroodporne, z podziałką, klasa A, odporne na mycie w zmywarce, z certyfikatem jakości | sztuka | 1
4. | Kolba miarowa szklana- szkło DURAN | kolba miarowa z certyfikat jakości klasa A; poj. 50 ml GLASSCO , tolerancja +/- 0,060 ml, szlif 14/23 | sztuka | 20
5. | Kolba miarowa szklana- szkło DURAN | ze szlifem i korkiem PP, poj. 10 ml, kl. A, szkło białe, wymiary: szlif Ø/h= 7/16, h= 90mm, dokładność ±0,025ml, z certyfikatem serii | sztuka | 20
6. | Kolba stożkowa | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 , poj 3000 ml | sztuka | 2
7. | Probówka szklana | prosta (bez kołnierza), okrągłodenna, średnica wewnętrzna 19 ±0,5 mm, średnica zewnętrzna ok. 20 mm, wysokość 200mm | sztuka | 20
8. | Probówka szklana | prosta (bez kołnierza), okrągłodenna, średnica wewnętrzna 13 ±0,5 mm, średnica zewnętrzna ok. 18 mm, wysokość 180mm | sztuka | 100
9. | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna | probówka okrągłodenna bakteriologiczna, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | sztuka | 20
10. | Zestaw do filtracji próżniowej ze szlifrem i spiekiem, komplet | Zestaw z kolbą 1000 ml na szlif do klaryfikacji, lejek o pjemności 300 ml do sączków 47-50 mm, klamra | sztuka | 1
11. | Zlewka szklana niska z wylewem | szkło białe BORO 3.3., poj. 1000 ml, kl.A z podziałką co 200ml | sztuka | 2
12. | Zlewka szklana niska z wylewem | szkło białe BORO 3.3., poj. 500 ml, kl.A z podziałką co 100ml | sztuka | 4
Suma