## Część 5
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 5
CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE (Sporale)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Sporal A | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie ( wszystkie cykle sterylizacji ). Pasek bibuły nasączony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo - foliowym, wielkość populacji 2,3 x 105. Zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1,3. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opakowanie (10 szt.) | 265
2. | Sporal S | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem. Krążek bibuły zawierający od 108 do 109 zarodników Bacillus subtilis zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Opakowanie zawiera 40 krążków, każdy w torebkce papierowej, zapakowanych po 4 szt. w opakowanie foliowe. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opakowanie (40 szt.) | 2
Suma
Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć certyfikat analityczny lub świadectwo sprawdzenia lub kartę kontroli produktu producenta oferowanego towaru.