## Część 18
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 18
KULTURY MIKROBIOLOGICZNE ( Podłoża sypkie )
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Agar bakteriologiczny | Podłoże sypkie. Charakterystyka: siła żelowania (1,5% Nikan) 600-750 g/cm, wilgotność < 10 %, popiół < 6.5%, arsen < 3ppm, ołów < 5 ppm, kadm < 1 ppm, rtęć < 1 ppm, całkowita ilość metali ciężkich < 20 ppm. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia | opakowanie (500g) | 1
2. | Bile Esculin Azide | Podłoże sypkie. Skład pożywki [g/litr]: pepton 3g, trypton 17g, ekstrakt drożdżowy 5g, żółć wołowa odwodniona 10g, chlorek sodu 5g, cytrynian amonu i żelaza (II) 0,5g, azydek sodu 0,15g, eskulina 1g, agar 15g. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia | opakowanie (500g) | 1
3. | Bulion tryptofanowy | Podłoże do badania zdolności produkcji indolu przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą PN-EN ISO 9308-1. Podłoże sypkie. Skład pożywki [g/litr]: L - tryptofan 1,0g, tryptyczny wyciąg kazeinowy 10g, chlorek sodu 5g. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia | opakowanie (500g) | 1
4. | Pożywka z fenyloalaniną | Podłoże sypkie. Skład pożywki [g/litr]: ekstrakt drożdżowy 3g, chlorek sodu 5g, fosforan sodu1g, L-fenyloalanina 2g, agar 12g. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia | opakowanie (500g) | 1
Suma
Opakowania pożywki powinno być szczelne, hermetycznie zamknięte. Etykieta na opakowaniu pożywki powinna zawierać: - nazwę pożywki - nr katalogowy - nr serii pożywki - datę ważności pożywki - skład podłoża [g/litr] - skróconą metodykę (sposób przygotowania) przygotowania pożywki - sposób przechowywania pożywki - piktogramy określające rodzaj zagrożenia zgodnie z nową zasadą klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych. Dodatkowo do każdej serii pożywki należy dołączyć: - kartę charakterystyki (jeśli dotyczy) - certyfikat/świadectwo kontroli jakości zawierający: - nazwę pożywki - nr serii pożywki - skład podłoża [g/litr] - wyniki kontroli fizyko-chemicznej danej serii pożywki - wyniki kontroli mikrobiologicznej danej serii pożywki