## Część 33
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 33
ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Aceton | cz.d.a. | 1l | 1
2. | 4-aminobenzenosulfanilamid | SULFANILAMID CZDA., ODCZ., FP. NH2C6H4SO2NH2 Zawartość % min. 99, Temperatura topnienia °C 164 - 167, Woda % max. 0,5, Substancje nierozpuszczalne w HCI % wg przepisu, Substancje nierozpuszczalne w NaOH wg przepisu, Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,05, Chlorki (Cl) % max. 0,005, Siarczany (SO4) % max. 0,01, Chrom (Cr) % max. 0,0005, Cynk (Zn) % max. 0,0005, Kadm (Cd) % max. 0,0005, Kobalt (Co) % max. 0,0005, Mangan (Mn) % max. 0,0005, Miedź (Cu) % max. 0,0005, Nikiel (Ni) % max. 0,0005, Ołów (Pb) % max. 0,0005, Żelazo (Fe) % max. 0,0005. śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100g | 1
3. | Amoiak 25% NH4OH | cz.d.a., r-r 25%, bezbarwna klarowna ciecz, zawartość min. 24% max. 28%, świadectwo jakości, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1l | 1
4. | amonu octan | cz.d.a., bezbarwne kryształy, zawartość min. 97 max. 100 %, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1000 g | 1
5. | azotan magnezu 6 hydrat | Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy Zawartość min. 99 %, czda Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, H2O) min. 4 max. 7, Chlorki (Cl) max. 0,001 %, Fosforany (PO4) max. 0,0005 %, Siarczany (SO4) max. 0,002 %, Sole amonowe (NH4) max. 0,003 %, Arsen (As) max. 0,0001 %, Bar (Ba) max. 0,002 %, Mangan (Mn) max. 0,0005 %, Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %, Potas (K) max. 0,005 %, Sód (Na) max. 0,005 %, Stront (Sr) max. 0,001 %, Wapń (Ca) max. 0,005 %, Żelazo (Fe) max. 0,0005 %, z certyfikatem jakości, ważny min. 5 lat do daty zakupu | 100 g | 1
6. | azotan (V) srebra (I) | AgNO3 0,02 mol/l, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 l | 2
7. | azotan (V) srebra (I) | AgNO3 0,1 mol/l, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 l | 1
8. | Chlorek amonu | cz.d.a Biały krystaliczny proszek o zawrartości 99,5 % | 500g | 1
9. | chlorek baru | dwuhydrat cz.d.a, ciało stałe białe kryształy, śwadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100g | 1
10. | chlorek cyny (II) | cz.d.a., bezwodny, zawartość min. 99,0%, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100g | 1
11. | chlorowodorek hydroksyloaminy | cz.d.a. ,zawartość min. 99%, śwadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 500g | 2
12. | chlorek potasu | / r-r 3 mol/l cz.d.a, świadectwo jakości, ważny min 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium | 250 ml | 1
13. | Chlorek potasu | cz.d.a., świadectwo jakości, min.2 lata ważny od daty dostarczenia | 1kg | 1
14. | chlorek wapnia granulat do eksykatorów | świadectwo jakości, granulat 2-3 cm do eksykatorów | 1 kg | 2
15. | chlorowodorek 1,10-fenantroliny | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1 . hydrat CZDA WSK, ODCZ. FP, biały proszek, świadectwo jakości, karta charakterystyki, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 10g | 4
16. | Czerń erichromowa T | ciało stałe, koloru czarnego, Pozostałość po prażeniu (j. Na2SO4) max. 20,0 % Procentowy współczynnik absorbancji α1%1cm (pH 10,0; λ = 580 - 640 nm) min. 400 Czułość na jony Mg min. 0,00001 g/ml Straty po suszeniu max. 5,0 % | 10 g | 1
17. | Czerwień metylowa r-r 0,1 % w 90% alkoholu etylowym | Zawartość 0,09 - 0,11 %, czerwona 4,4, żółtopomarańczowa 6,2, Czułość na zmianę pH wg przep. | 100 ml | 1
18. | Denaturat | zawartość etanolu ok. 92 % objętości, szklana butelka | 500ml | 8
19. | di-sodu wersenian | 0,01mol/l - roztwór mianowany, świadectwo kontroli jakości, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1l | 8
20. | etanol 96% | alkochol etylowy cz.d.a, bezbarwna, klarowna ciecz, zawartość alkoholu 96%, Gęstość (20°C) max. 0,808 g/cm3, ważny min. 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium, certyfikat jakości | 1 L | 12
21. | etanol 96% | alkochol etylowy cz.d.a, bezbarwna, klarowna ciecz, zawartość alkoholu 96%, Gęstość (20°C) max. 0,808 g/cm3, ważny min. 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium, certyfikat jakości | 500ml | 2
22. | Guma arabska | świadectwo jakości, min 4 lata ważny od dostarczenia do laboratorium | 100g | 1
23. | Glukoza | cz.d.a., świadectwo jakości | 100g | 1
24. | Jod krystaliczny | cz.d.a., świadectwo jakości | 50g | 1
25. | jodek potasu | cz.d.a., bezbarwne kryształy. Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) min. 99,5 %, Wilgoć max. 0,1 %, Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %, pH (5%, 20oC) 6,0 – 8,0, Azot ogólny (N) max. 0,001 %, Chlorki i bromki (j. Cl) max. 0,01 %, Fosforany (PO4) max. 0,001 % Jodany (IO3) max. 0,0003 %, Siarczany (SO4) max. 0,001 %, Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %, Arsen (As) max. 0,00001 %, Magnez (Mg) max. 0,001 %, Sód (Na) max. 0,05 %, Wapń (Ca) max. 0,001 %, Żelazo (Fe) max. 0,0003 %, z certyfikatem jakości | 100g | 1
26. | Kalces ( sól sodowa) | ciemno fioletowa prawie czarny proszek | 50g | 1
27. | kwas cytrynowy | cz.d.a, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 500g | 2
28. | Kwas octowy | cz.d.a. 99,5%, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
29. | kwas siarkowy (VI) 95-97% | cz.d.a., gęsta klarowna oleista ciecz; zaw. Min 95%; chlorki max 0,0001%, azotany max 0,0002%; soela amonowe max 0,0003%; arsen max 0,000005%; bar max 0,00005%; świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 2,5l | 1
30. | kwas solny 30% | ultra czysty do analiz, z świadectwem jakości, ważny min. 4 lata od daty zakupu | 1 l | 2
31. | kwas solny 35-38% | cz.d.a., min 35max 38%; siarczany max 0,0002%; siarczyny 0,0005%; wolny chlor max 0,0001%;metale ciężki max 0,0001%; al. Max 0,0001%, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, z certyfikatem jakości | 1L | 1
32. | Nadtlenek wodoru 30% | H202 cz.d.a, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty zakupu. Czystość 29 - 32%. Substancje nierozpuszczalne max. 0,005%, Żelazo (Fe) max. 0,00005%, Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,00002%, Chlorki (Cl) max. 0,0005%, Siarczany (SO4) max. 0,0005%, Fosforany (PO4) max. 0,0005%, Azot całkowity (N) max. 0,002%, Wolne kwasy (w postaci H2SO4) max. 0,005%, Kolor (Hazen) max. 10 Hazen, Temperatura wrzenia: 106 ° C, Rozpuszczalność: miesza się z wodą, Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn | 1 l | 1
33. | Oranz metylowy | Opis fizyczny Pomarańczowy do ciemnopomarańczowego proszku Rozpuszczalność (0,1% w wodzie) Przejrzysty, pomarańczowy roztwór Zakres przejścia pH 3,1 - 4,4 (różowy do pomarańczowo-żółtego, ACS) Długość fali maksymalnej absorpcji (λmax) 465 - 474 nm (λmax1, pH 4.4) 497 - 507 nm (λmax2, pH 3.1) Chłonność (1% / 1 cm) 750 - 850 (przy λmax1) 1050 - 1150 (przy λmax2) Strata podczas suszenia ≤ 3,0% (110 ° C, 1h) Zawartość barwnika ≥ 95,0% | 100g | 1
34. | parafina ciekła | bezbarwna oleista ciecz, gęstość 0,827-0,890g/dm3, pH 5,0-7,0 | 1 l | 3
35. | Płyn RRK-12 | zawartość alkoholu ok. 99 % objętości, szklana butelka | 500 ml | 6
36. | potasu dichromian | Wygląd zewnętrzny pomarańczowe kryształy, Zawartość min. 99,5 %, Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %, Substancje strącalne NH4OH max. 0,02 %,Chlorki (Cl) max. 0,005 %,Siarczany (SO4) max. 0,05 %,Wapń (Ca) max. 0,01 % | 100g | 1
37. | potasu nadmanganian | roztwór mianowany 20mmol/ l ( 0,02 mol/l), świadectwo jakości, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 l | 2
38. | Potasu sodu winian 4 hydrat | Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek Zawartość 99,0 - 102,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % pH (5%, 20oC) 7,0 - 8,5 Substancje redukujące wg przepisu Chlorki (Cl) max. 0,001 % Siarczany (SO4) max. 0,01 % Sole amonowe (NH4) max. 0,002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Wapń (Ca) max. 0,002 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 1 kg | 1
39. | Sacharoza | cz.d.a., świadectwo jakości | 100g | 3
40 | siarczan (VI) miedzi (II) | cz.d.a, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 250 g | 2
41. | sodu chlorek | bezbarwny / biały kryształ, zaw min 99,9% ( w wyprażonym preparacie );straty po prażeniu max 1,0%, świadectwo jakości | 500g | 1
42. | sodu tiosiarczan 5.hydrat | cz.d.a. , termin ważnosci min. 2 lata od daty dostarczenia; dołączony certyfikat jakośći | 250g | 1
43. | sól dwusodowo-magnezowa EDTA | C10H12MgN2Na2O8 cz.d.a, świadectwo jakości, karta charakterystyki, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 50g | 1
44. | Szczawian di- sodu | roztwór mianowany 0,05 mol/l, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium, świadectwo jakości | 1L | 2
45. | wodorotlenek sodu (NaOH) | cz.d.a., mikrogranulki o jednorodnej białej barwie, min. zawartość >98,8% cz.d.a., zawartość: węglan sodu max. 0,7%, azot og. max. 0,0005%, śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 250 g | 1
Suma