## Część 41
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 41
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (TESTY)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | testy amoniak | test Spectroquant®, metoda fotometryczna zakres oznaczeń 0,010-3,00 mg/l NH4-N (0,013-3,86 mg/l NH4), opakowanie na 500 testów, zawartość opakowania testów: Reagent NH4-1: 1 butelka, Reagent NH4-2: 3 butelki (Cat. No. 1.14752.0001), Reagent NH4-3: 1 butelka1 AutoSelector, certyfikat jakości, karta charakterystyki odczynników, ważny min. 3 lata od daty dostarczenia do laboratorium, op.- 500 testów |  | 1
Suma