## Część 42
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 42
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (TESTY)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | testy cyjanki | zakres: 0,001-0,50 mg/l CN- testy kuwetowe (metoda 1-30) 7g Cynaid R1, 12 g Cynaid R2, 2x100 ml Cynaid R3, świadectwo jakości, min 2 lata ważne od daty dostarczenia do laboratorium, zestaw- 100 testów |  | 3
2. | testy krzemiany | test kuwetowy, metoda 918 48, Fotometryczne oznaczenie błękitu molibdenowego po redukcji kwasu krzemowo-molibdenowego zakres 0,02-10,0 mg/l SiO2 liczba oznaczeń 100-250, zestaw 3 odczynników każdy po 100ml, zestaw |  | 1
Suma