## Część 43
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 43
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | CHROM AAS | wzorzec zawartości jonów chromu Cr (III) w HNO3 0,1 mol/l; o stężeniu 1000 mg/l, ze świadectwo materiału odniesienia (certyfikat), minimalny okres ważności 24 m-cy od daty dotarczenia do laboratorium; producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 100 ml |  | 1
2. | Cynk | wzorzec do 1000 μg/ml=1000mg/l, ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 12 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 1
3. | GLIN AAS | wzorzec glinu (III) do AAS w odniesieniu do NIST, zawartość Al 1000mg/l; w HNO3 0,1 mol/l; z certyfikatem jakości (certyfikat materiału odniesienia), minimalny okres ważności 24 m-cy od daty otwarcia, producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 100 ml |  | 1
4. | Mangan | wzorzec do 1000μg/ml=1000mg/l, ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 12 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 1
5. | NIKIEL AAS | wzorzec niklu (II) do AAS w odniesieniu do NIST, zawartość Ni 1000mg/l; w HNO3 0,1 mol/l; minimalny okres ważności 24 miesiące od daty dotarczenia do laboratorium. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); poj. 100 ml |  | 1
6. | OŁÓW AAS | wzorzec ołowiu (II) do AAS w odniesieniu do NIST, zawartość Pb 1000mg/l; w HNO3 0,5 mol/l; ze świadectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 24 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 1
7. | RTĘĆ | wzorzec do AAS w odniesieniu do NIST, zawartość Hg 1000mg/l; w 0,1 mol/l HNO3; z certyfikatem jakości (certyfikat materiału odniesienia), minimalny okres ważności 24 m-cy od daty otwarcia, producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 100 ml |  | 1
8. | WZORZEC WAPNIA | roztwór wzorcowy c= 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w HNO3, 0,5 mol/l 1000mg/l Ca. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 500 ml |  | 1
9. | ŻELAZO AAS | wzorzec żelaza Fe (III) w 0,2 mol/l HNO3; o stężeniu 1000 mg/l , ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 24 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 2
10. | Żelazo | wzorzec żelaza Fe (III) w 0,5 mol/l HNO3; o stężeniu 1000 mg/l , ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 24 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 1
Suma