## Część 44
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 44
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | ANTYMON AAS | wzorzec antymonu (III) do AAS w odniesieniu do NIST zawartość Sb 1000 mg/l w HCl 5 mol/l; ze świadectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalna data ważności 24 m-ce od daty dostarczenia do labolatorium; producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj.100 ml |  | 1
2. | ARSEN | wzorzec arsenu (III) do AAS, zawartość As 1000 mg/l; As2O3 w 1 mol/l HNO₃; z certyfikatem jakości (certyfikat materiału odniesienia), minimalny okres ważności 12 m-cy od daty otwarcia, producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 100 ml |  | 1
3. | BOR | roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST H₃ BO₃ w H₂O 1000 mg/l B, min 2 lata ważności od daty dostarczenia do laboratorium. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości |  | 1
4. | Krzem | roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST SiO₂ w NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si, ze świadectwem jakości. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 |  | 1
5. | SELEN AAS | wzorzec selenu (III) do AAS w odniesieniu do SRM z NIST SeO₂ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Se, ze świadectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalna data ważności 24 m-ce od daty dostarczenia do laboratorium; producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj.100 ml |  | 1
6. | SELEN | wzorzec selenu (III) do AAS w odniesieniu do SRM z NIST SeO₂ w 10% HCl o zawartości Se 1000 mg/l , ze świadectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalna data ważności 24 m-ce od daty dostarczenia do laboratorium; producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj.100 ml |  | 1
7. | TWARDOŚĆ OGÓLNA | wzorzec o twardości ogólnej 1000mg/l CaCO3, świadectwo materiału odniesienia, minimum rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 4
Suma