## Część 45
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 45
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Konduktometryczny standard ok. 150 µS/cm ± 1% w temp 25 °C | dostarczony wraz z certyfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium na pomiar przewodnictwa, min. termin przydatności 12 m-cy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 2
2. | Konduktometryczny standard ok.700 µS/cm ± 0,5% w temp 25 °C | dostarczony wraz z certyfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium na pomiar przewodnictwa, min. termin przydatności 12 m-cy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 4
3. | Konduktomertyczny standard ok.1413 µS/cm ± 0,2% w temp 25 °C | dostarczony wraz z certyfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium na pomiar przewodnictwa, min. termin przydatności 12 m-cy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
4. | Konduktometryczny standard ok.2500 µS/cm w temp 25 °C | dostarczony wraz z certyfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium na pomiar przewodnictwa, 2500 ± 1% µS/cm, data ważności co najmniej rok od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
Suma