## Część 47
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 47
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | MĘTNOŚĆ NTU | wzorzec formazynowy 0,1 NTU, trwałośc po otwarciu minimum 12 miesięcy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
2. | MĘTNOŚĆ NTU | wzorzec formazynowy 0,5 NTU trwałośc po otwarciu minimum 12 miesięcy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
3. | MĘTNOŚĆ NTU | wzorzec formazynowy 1 NTU, trwałośc po otwarciu minimum 12 miesięcy. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 3
4. | MĘTNOŚĆ NTU | wzorzec formazynowy 10 NTU, trwałośc po otwarciu minimum 12 miesięcy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 2
5. | MĘTNOŚĆ NTU | wzorzec formazynowy 50 NTU, trwałośc po otwarciu minimum 12 miesięcy. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 2
Suma