## Część 49
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 49
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Amoniak | wzorzec do 1000 μg/ml=1000mg/l, ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 12 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 100 ml |  | 1
2. | Azotyny | roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO2 w H2O 1000mg/l NO2, świadectwo jakości, min. 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, concentration β(NO2-) 990-1010 mg/l ± 5 mg/l. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
3. | CHLOREK SODU | wzorzec do 1000 μg/ml=1000mg/l, ze śwaidectwem jakości (certyfikat materiału odniesienia); minimalny okres ważności 12 m-cy od daty otwarcia. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034; poj. 50 ml |  | 2
4. | CHLOREK SODU | wzorzec chlorku sodu w roztworze wodnym 20,00±0,10 mmol/dm3, świadectwo materiału odniesienia ważny min. 12 miesięcy od daty dotarczenia do laboratorium. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, poj. 50 ml |  | 2
Suma