## Część 50
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 50
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Cyjanki | roztwór wzorcowy, w odniesieniu do SRM z NIST K₂[Zn(CN)₄] w H₂O 1000 mg/l CN, pH r-ru 9-10 (H2O, 20°C), gęstość 1,00 g/cm3 (20°C), concentration (CN-) β= 990÷1010 mg/l, ze śwadectwem jakości. Producenci spelniający wymagania normy ISO 17034 Certyfikat jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, poj. 500 ml |  | 0 ???
2. | Jon amonowy NH4+ | roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NST NH4Cl w H2O, stężenie 1000mg/l NH4+, minimum 24 miesiące ważności (lub/i po otwarciu przynajmniej 18 miesięcy ważny), gęstość: 0,99 g/cm3 (20°C), pH r-ru 5,4 (H2O, 20°C), concentration (NH4+) β= 990÷1010 mg/l, z certyfikatem jakości. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj. 500 ml |  | 1
3. | Siarczany | roztwó wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Na2SO4 w H2O 1000mg/l SO4, świadectwo jakości, min. 2 lata ważny, concentration β(SO4-2) 990-1010 mg/l ±2 mg/l. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
4. | Wzorzec 7 anionów | wzorzec siedmiu anionów do chromatografu gazowego - stężenie flurków 20 mg/l, chlorki 100 mg/l, azotany 100 ml, bromki-100 mg/l, azotyny- 100 mg/l, fosforany-200 mg/l, siarczany-100 mg/l, min 1 lata ważny od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 100 ml |  | 1
5. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaCl w H2O, c= 1000mg/l, min 2 lata ważny od daty zakupu, z certyfikatem jakości. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, poj.500 ml |  | 1
Suma