## Część 52
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 52
ODCZYNNIKI CHEMICZNE (WZORCE, MATERIAŁY ODNIESIENIA)
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Woda miękka - materiał referencyjny | woda z certyfikatem zaw. (mg/l) B-0,026 Ca-36,0 Cl-39,5 F-0,55, Mg-8,92 pH-8,05, K-1,75, Si-0,31, Na-18,8, SO4 42,0; min rok ważny od daty zakupu. Producenci spełniający wymagania normy ISO 17034, Certyfikat jakości, poj. 500 ml |  | 1
Suma