## Część 57
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 57
WSZELKIE POZOSTAŁE PRODUKTY INNE NIŻ TERAPEUTYCZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Biologiczny test zawiesinowy do kontroli skuteczności sterylizacji płynów ( np. pożywek mikrobiologicznych ) | do kontroli skuteczności sterylizacji płynów w autoklawie w temperaturze 121 °C; wskaźnik składający się z hermetycznie zamkniętej szklanej ampułki, w której znajdują się spory Geobacillus stearothermophilus zawieszone w płynnej pożywce; wskaźnik o populacji spor rzędu log 5; inkubacja wskaźnika po procesie sterylizacji - 48 godz. w cieplarce; ampułka 4ml; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostarczenia | opakowanie (50 szt.) | 2
2. | Biologiczny test zawiesinowy do kontroli skuteczności sterylizacji płynów ( np. pożywek mikrobiologicznych ) | do kontroli skuteczności sterylizacji płynów w autoklawie w temperaturze 121 °C; wskaźnik składający się z hermetycznie zamkniętej szklanej ampułki, w której znajdują się spory Geobacillus stearothermophilus zawieszone w płynnej pożywce; wskaźnik o populacji spor rzędu log 5; inkubacja wskaźnika po procesie sterylizacji - 48 godz. w cieplarce; ampułka 1 ml; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostarczenia | opakowanie (50 szt.) | 2
Suma