## część 59
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 59
MATERIAŁY MEDYCZNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Korek celulozowy do probówki | Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 8,5 -10 mm, wymiary korka: średnica podstawy 8 mm, średnica górna ok. 13 mm, długość ok. 30 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego | sztuka | 2000
2. | Korek celulozowy do probówki | Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 9 -10,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 8,5 - 9 mm, średnica górna ok. 13 mm, długość ok. 29 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego. | sztuka | 1500
3. | Korek celulozowy do probówki | Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 11,5 -13,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 11 mm, średnica górna ok. 16 mm, długość ok. 32 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego | sztuka | 2000
4. | Korek celulozowy do probówki | korek z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 13,5 -15,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 12 - 13 mm, średnica górna ok. 18 mm, długość ok. 39 mm, odporny na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiający dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonany z materiału niepylącego. | sztuka | 4000
5. | Korek celulozowy do probówki | Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 17,5 -18,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 17 mm, średnica górna ok. 22 mm, długość ok. 38 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego | sztuka | 400
Suma