## Część 66
ROCZNE ZAPOPTRZEBOWANIE 2021r. - Zadanie nr 66
PIPETY I AKCESORIA LABORATORYJNE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | Jednostka miary/ opakowanie | Ogółem | Numer katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Cena ofertowa netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Cena ofertowa brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
1. | Końcówki do pipet automatycznych | końcówki o poj. 2-200 μl, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, żółte, niesterylne, pakowane luzem, typ GILSON | opakowanie (1000 szt.) | 40
2. | Końcówki do pipet automatycznych | końcówki uniwersalne o pojemności 1000-5000 μl, pasujące do pipet HTL, m. in. LM 5000 o pojemności 1000-5000 μl, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, niesterylne, pakowane luzem, średnica wewnętrzna otworu nakładanego na pipetę 13 mm, długość 128 mm | opakowanie (250 szt.) | 1
3. | Końcówki do pipet automatycznych | Końcówki Omnitip do pipet HTL, o pojemności 1000-10 000µl. Pakowane po 100 szt., w worku. | opakowanie (100 szt.) | 1
Suma