## Część nr 11
Część nr 11 - Czynniki diagnostyczne - Sporale (kod CPV 33694000-1)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sporal A | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie (wszystkie cykle sterylizacji). Pasek bibuły nasączony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo - foliowym, wielkość populacji 2,3 x 105. Zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1,3. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 szt) | 265
2 | Sporal S | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem. Krążek bibuły zawierający od 108 do 109 zarodników Bacillus subtilis zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Opakowanie zawiera 40 krążków, każdy w torebkce papierowej, zapakowanych po 4 szt. w opakowanie foliowe. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (40 szt.) | 2
suma
Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć certyfikat analityczny lub świadectwo sprawdzenia lub kartę kontroli produktu producenta oferowanego towaru.