## Część nr 12
Część nr 12 - Czynniki diagnostyczne - test LAL do wykrywania endotoksyn (Kod CPV 33694000-1)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | ToxinSensor Gel Clot Endotoxin Assay Kit | Zestaw służący do szybkiej i czułej detekcji metodą LAL endotoksyn m. in. w próbkach wody - do oznaczania jakościowego endotoksyn związanych z obecnością bakterii Gram - ujemnych w badanej próbce. Metoda żelowa. Odczyt wyników reakcji bez użycia spektrofotometru. Zestaw na 40 reakcji, czułość detekcji 0,25 EU/ml . Skład zestawu: Lizat amebocytów skrzypłocza, 2 ml / butelkę - 2 butelki , Woda LAL Reagent Water 10 ml / butelkę - 4 butelki, Standard endotoksyn z E. coli, 0,5 EU / butelkę - 2 butelki, probówki wolne od endotoksyn - 5 x 16 szt. , końcówki wolne od endotoksyn, 200 μl - 1 pudełko ( 96 tipsów ), końcówki wolne od endotoksyn, 1000 μl - 2 pudełka (12 tipsów ), stojak do inkubacji - 1 szt. Warunki przechowywania zestawu - temperatura pokojowa lub w temperaturze 2-8 ºC. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. | 6
suma
Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć certyfikat analityczny lub świadectwo sprawdzenia lub kartę kontroli produktu producenta oferowanego towaru.