## Część nr 14
Część nr 14 - Czynniki diagnostyczne (kod CPV 33694000-1)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Anaerocult A | Torebki (saszetki) wypełnione mieszaniną reakcyjną do wytwarzania atmosfery beztlenowej w pojemniku dla beztlenowców o pojemności 2,5 litra, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważnosci min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 szt.) | 4
2 | Anaerotest-paski testowe | Paski do kontroli atmosfery beztlenowej w pojemniku dla beztlenowców o pojemności 2,5 litra, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważnosci min.12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 pasków) | 1
3 | Artificial Sea Water | Gotowy rozcieńczalnik DSM do testów mikropłytkowych MUG / EC (do wykrywania i oznaczania Escherichia coli w wodzie z kąpielisk). Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (100 ml) | 15
4 | Cefinase | Test cefinazowy do oznaczania beta-laktamazy. Krążki nasycone nitrocefiną w plastikowej fiolce. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (25 szt). | 2
5 | Kriobank | Fiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu zawierajace po 20 szt. koralików, zastosowanie uniwersalne ( bakterie, drożdżaki, grzyby ), do przechowywania szczepów drobnoustrojów w stanie głębokiego zamrożenia w zamrażarce w temperaturze -25 °C, mix 5 kolorów fiolek, w zamykanym pudełku z polipropylenu | opak. (100 fiolek) | 1
6 | Legionella Latex Test | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa 1, 2-14 oraz Legionella spp. (7 innych patogennych gatunków Legionella); czułość 98,8 %, specyficzność 100%. Zestaw umożliwiający wykonanie 50 testów. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (zestaw) | 1
7 | NADAL Giardia-Crypto-Combo | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia i Cryptosporidium w próbkach kału. Test kasetowy. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (10 szt.) | 2
8 | Osocze królicze liofilizowane | Fiolka zawierająca jałowe, liofilizowane osocze królicze, do oznaczania szczepów gronkowców zdolnych do produkcji pozakomórkowego enzymu - koagulazy, powodującego krzepnięcie osocza króliczego; temperatura przechowywania 2-8 °C. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. ( 5 ml) | 5
9 | Paski do oxydazy | Paski testowe do wykrywania oxydazy cytochromowej w drobnoustrojach, temperatura przechowywania 2-8 °C, czas reakcji 20-60 sek. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 pasków) | 15
10 | Test do wykrywania astrowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania astrowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - astrovirus. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 testów) | 2
11 | Test do wykrywania norowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania norowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - norovirus. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (10 testów) | 2
12 | Test do wykrywania rotawirus i adenowirusów w kale | Szybki test kasetkowy do jednoczesnego jakościowego wykrywania rotawirus i adnenowirusów w kale. Zawartość zestawu: 20 płytek testujących i 20 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA .Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (20 testów) | 2
13 | Test PYR | Szybki test kolorymetryczny do wykrywania aktywności PYRazy u paciorkowców i gronkowców. Termin ważnosci min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (60 testów ) | 1
14 | Testy mikropłytkowe MUG | Testy do wykrywania i oznaczania Escherichia coli wg normy PN-EN ISO 9308-3; 96 dołkowe z taśmą samoprzylepną, nie fluoryzujące z podłożem MUG/EC . Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | szt. (test ) | 50
15 | Zestaw kalibracyjny do densytometrów DEN-1 i DEN 1B | Dla szklanych probówek o średnicy 16 mm; zestaw zawiera standardy 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 McFarlanda. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | opak. (zestaw) | 1
16 | Zestaw lateksowy do oznaczania paciorkowców | Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji grup A, B, C, D, F i G paciorkowców. Zestaw zawiera: odczynniki grup A, B, C, D, F i G - po 1 buteleczce z zakraplaczem, enzym ekstrakcyjny - 2 buteleczki a' 12 ml, wieloważną kontrolę dodatnią - 1 buteleczka z zakraplaczem, karty z wyznaczonymi polami badań, patyczki - mieszadełka. Zestaw umożliwiajacy wykonanie 50 oznaczeń. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (zestaw) | 2
suma
Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć certyfikat analityczny lub świadectwo sprawdzenia lub kartę kontroli produktu producenta oferowanego towaru.