## Część nr 25
Część nr 25 - Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne (kod CPV 33695000-8)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Biologiczny test zawiesinowy do kontroli skuteczności sterylizacji płynów (np. pożywek mikrobiologicznych) | Do kontroli skuteczności sterylizacji płynów w autoklawie w temperaturze 121 °C; wskaźnik składający się z hermetycznie zamkniętej szklanej ampułki, w której znajdują się spory Geobacillus stearothermophilus zawieszone w płynnej pożywce; wskaźnik o populacji spor rzędu log 5; inkubacja wskaźnika po procesie sterylizacji - 48 godz. w cieplarce; ampułka 4ml; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt.) | 1
2 | Biologiczny test zawiesinowy do kontroli skuteczności sterylizacji płynów (np. pożywek mikrobiologicznych) | Do kontroli skuteczności sterylizacji płynów w autoklawie w temperaturze 121 °C; wskaźnik składający się z hermetycznie zamkniętej szklanej ampułki, w której znajdują się spory Geobacillus stearothermophilus zawieszone w płynnej pożywce; wskaźnik o populacji spor rzędu log 5; inkubacja wskaźnika po procesie sterylizacji - 48 godz. w cieplarce; ampułka 1 ml; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostarczenia | opak. (50 szt.) | 1
3 | Taśma kontrolna, samoprzylepna | Do kontroli sterylizacji parowej (w autoklawie) | szt. (50 m) | 1
4 | Taśma kontrolna samoprzylepna | Do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temperaturze 160°C / 180°C | szt. (50 m) | 1
5 | Testy wieloparametrowe do kontroli sterylizacji | Chemiczne, paskowe, do kontroli procesu sterylizacji w autoklawie; wskaźniki odpowiadające normom: ISO 11140-1 klasa 4 Klasyfikacja wg EN 867-1 klasa D; zakres temperatur: 121 °C - 141 °C, czas 3,5 min. - 20 min; termin ważności min. 2,5 roku od daty dostarczenia | opak. (500 wskaźników) | 1
6 | Testy wieloparametrowe do kontroli sterylizacji | Chemiczne, paskowe, do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem; wskaźniki odpowiadające normie: ISO 11140-1 klasa 4; zakres temperatur: 160 °C - 120 min, 170 °C - 60 min, 180 °C - 35 min; termin ważności min. 2,5 roku od daty dostarczenia | opak. (250 wskaźników) | 1
suma