## Część nr 2
Część nr 2 - Odczynniki chemiczne (kod CPV 33696300-8)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 4-aminobenzenosulfanilamid | SULFANILAMID CZDA., ODCZ., FP. NH2C6H4SO2NH2 Zawartość % min. 99, Temperatura topnienia °C 164 - 167, Woda % max. 0,5, Substancje nierozpuszczalne w HCI % wg przepisu, Substancje nierozpuszczalne w NaOH wg przepisu, Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,05, Chlorki (Cl) % max. 0,005, Siarczany (SO4) % max. 0,01, Chrom (Cr) % max. 0,0005, Cynk (Zn) % max. 0,0005, Kadm (Cd) % max. 0,0005, Kobalt (Co) % max. 0,0005, Mangan (Mn) % max. 0,0005, Miedź (Cu) % max. 0,0005, Nikiel (Ni) % max. 0,0005, Ołów (Pb) % max. 0,0005, Żelazo (Fe) % max. 0,0005. śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100 g | 1
2 | Aceton | Cz.d.a., stężenie > 99%, ze świadectwem jakości, ważny 3 lata od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
3 | amonu octan | Cz.d.a., bezbarwne kryształy, zawartość min. 97 max. 100 %, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1000 g | 2
4 | azotan (V) srebra (I) | AgNO3 0,02 mol/l, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 3
5 | azotan (V) srebra (I) | AgNO3 0,1 mol/l, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
6 | Azotan (V) żelaza (III) nonahydrat | Cz.d.a., Wygląd zewnętrzny jasnofioletowe, przezroczyste kryształy, Zawartość (jodometrycznie) min 99,0 %, Chlorki (Cl) max 0,0005 %, Siarczany (SO4) max 0,005 %, Cynk (Zn) max 0,001 %, Mangan (Mn) max 0,02 %, Miedź (Cu) max 0,005 %, Ołów (Pb) max 0,001 %, Potas (K) max 0,005 %, Sód (Na) max 0,005 %, Wapń (Ca) max 0,005 %, ze śwaidectwem jakości, ważny min. 4 lata od taty nadania serii | 25 g | 1
7 | Borowodorek sodu | Cz.d.a., biały proszek, czystość > 98,0%; - zawartość As ≤ 0,05 mg/kg, Sb < 0,05 mg/kg, Se<0,05 mg/kg, Sn<0,05 mg/kg, Hg<50ug/kg, ze cświadectwem jakości, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia do laboratorium | 100 g | 1
8 | chlorek baru | Dwuhydrat cz.d.a, ciało stałe białe kryształy, śwadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100 g | 1
9 | Chlorek cezu*2H2O | Cz.d.a., dwuwodny, czystość ≥ 99,995 %, niska zawartość Hg, do analiz ASA, ze świadectwem jakości, trwałość min. 2 lata od daty zakupu | 50 g | 1
10 | chlorek cyny (II) | Cz.d.a., bezwodny, zawartość min. 99,0%, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 100g | 2
11 | Chlorek lantanu (III) heptahydrat | LaCl3 * 7H2O,biały krystaliczny proszek, czystość > 98%, ze świadectwem jakości, ważny min. 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium | 250 g | 2
12 | chlorek lantanu heptahydrat | LaCl3 * 7H2O 98%, świadectwo jakości, min 3 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, z certyfikatem jakości | 250 g | 1
13 | Chlorek potasu | Cz.d.a., świadectwo jakości, min.2 lata ważny od daty dostarczenie | 250 g | 1
14 | chlorek potasu | R-r 3 mol/l cz.d.a, świadectwo jakości, ważny min 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium | 250 ml | 1
15 | chlorek wapnia granulat do eksykatorów | Świadectwo jakości, granulat 2-3 cm do eksykatorów | 1 kg | 1
16 | chlorowodorek 1,10-fenantroliny | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1 . hydrat CZDA WSK, ODCZ. FP, biały proszek, świadectwo jakości, karta charakterystyki, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 10g | 1
17 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | Cz.d.a., zawartość min. 99,0% pH (5%, H2O) 2,5 -3,5, Wolne kwasy (j. HCl) max. 0,25 meq/g, Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,05%, Związki siarki (SO4) max. 0,002%, Sole amonowe (NH4) max. 0,1%, Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%, Żelazo (Fe) max. 0,0005%, Wygląd zewnętrzny: biały lub żółtawy krystaliczny proszek, ze świadectwem jakosci, ważny mion. 3 lata od daty dostarczenia do laboratorium | 100 g | 1
18 | chlorowodorek hydroksyloaminy | Cz.d.a. ,zawartość min. 99%, śwadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 500g | 1
19 | Czerwień metylowa r-r 0,1 % w 90% alkoholu etylowym | Zawartość 0,09 - 0,11 %, czerwona 4,4, żółtopomarańczowa 6,2, Czułość na zmianę pH wg przep. | 100 ml | 1
20 | D (+) Maltoza monohydrat | Dla biochemi | 25 g | 1
21 | Denaturat | Zawartość etanolu ok. 92 % objętości, szklana butelka | 500 ml | 6
22 | dihydrochlorek N-(1-naftylo)-1,2-diaminoetanowy | C12H16Cl2N2 Wygląd zewnętrzny biały proszek. Woda % max. 5. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu Czułość na sulfonamidy wg przepisu, śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 10 g | 2
23 | di-siarczek węgla | Bardzo czysty o obniżonej zawartości benzenu- poniżej 1 ppm, do chromatografii gazowej ze świadectwem jakości, czystość co najmniej 99.9%, woda max 0,005%, sucha pozostałość max 0,0003%, termin ważności min. 1 rok od zakupu | 1 L | 3
24 | di-sodu wersenian | 0,01mol/l - roztwór mianowany, świadectwo kontroli jakości, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 12
25 | Diwodorofosforan amonu bezwodny | Super czysty do analiz, stan fizyczny: ciało stałe kolor: bezbarwna, Zapach: bezwonna, Gęstość względna: 1,8 g/cm3 (20˚C), Rozpuszczalność w wodzie: 370 g/dm3 (20˚C), pH: 4 [1mol/dm3, 20˚C], Temperatura krzepnięcia / topnienia: 190˚C, Temperatura rozkładu: > 190˚C, ze świadectwem jakości, ważny min. 4 lata do daty dostarczenia do laboratorium | 50 g | 1
26 | D-Sorbitol | 99%, dla mikrobiologii | 25 g | 1
27 | Eluent concentrate | 3,5 mM Sodium Carbonate 1,0 mM Sodium Bicarbonate AS14 Eluent Concentrate, świadectwo jakości, karta charakterystyki, min 2 lata ważny od dostarczenia do laboratorium | 250 ml | 2
28 | Etanol | Alkochol etylowy cz.d.a, bezbarwna, klarowna ciecz, zawartość alkoholu 96%, Gęstość (20°C) max. 0,808 g/cm3, ważny min. 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium, ze świadectwem jakości | 500 ml | 2
29 | etanol 96% | Alkochol etylowy cz.d.a, bezbarwna, klarowna ciecz, zawartość alkoholu 96%, Gęstość (20°C) max. 0,808 g/cm3, ważny min. 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium, certyfikat jakości | 500 ml | 2
30 | Kalces ( sól sodowa) | Ciemno fioletowa prawie czarny proszek | 50 g | 1
31 | kwas azotowy 65 % | Zaw min 65% , As max 0,01 ppm, Ca max 0,1 ppm, Cd max 0,01 ppm, Co max 0,01 ppm, Cr max 0,02 ppm, Cu max 0,01 ppm, Fe max 0,1 ppm, , K max 0,1 ppm, Li max 0,01 ppm, Mg max 0,05 ppm, Mn max 0,01 ppm, Mo max 0,01 ppm, Na max 0,2 ppm, Ni max 0,02 ppm, Pb max 0,01 ppm, Zn max 0,02 ppm; termin ważności min. 2 lata od daty zakupu lub do zużycia, z certyfikatem jakosci | 2,5 l | 1
32 | Kwas azotowy 65% | Cz.d.a., zawartość min. 65%, ze świadectwem jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 2
33 | Kwas azotowy 65% | Ultra czysty, zawatrość min. 65%, ważny min. 3 lata od daty zakupu, ze świadectwem jakości, As max 1,0 ppb, Ca max 5,0 ppb, Cd max 1,0 ppb, Cr max 2,0 ppb, Cu max 1,0 ppb, Fe max 5,0 ppb, Hg max 2,0 ppb, K max 2,0 ppb, Mg max 1,0 ppb, Mn max 1,0 ppb, Na max 10,0 ppb, Ni max 5,0 ppb, Pb max 1,0 ppb, Sn max 5,0 ppb, Zn max 5,0 ppb, | 1 L | 1
34 | Kwas octowy | Cz.d.a. 99,5%, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
35 | kwas ortofosforowy | Cz.d.a bezbarwna ciecz świadectwo jakości, min. 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
36 | kwas solny 1 mol/dm3 | Cz.d.a., (1N) r-r mianowany, c(HCl)=1mol/l+/-0,2%, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
37 | Kwas solny 30% | Ultra czysty do analiz, ze świadectwem jakości, ważny min. 4 lata od daty zakupu | 1 L | 1
38 | Kwas solny 32% | Cz.d.a./ lub GR do analiz, zawartości substancji: As max 0,01 ppm, Ca max 0,2 ppm, Cd max 0,01 ppm, Co max 0,01 ppm, Cr max 0,02 ppm, Cu max 0,02 ppm, Fe max 0,1 ppm, , Hg max 0,01 ppm, K max 0,1 ppm, Li max 0,01 ppm, Mg max 0,05 ppm, Mn max 0,01 ppm, Mo max 0,01 ppm, Na max 0,2 ppm, Ni max 0,02 ppm, Pb max 0,01 ppm, Zn max 0,05 ppm, ze świadectwem jakości, ważny min. 3 lata od daty zakupu | 2,5 L | 6
39 | kwas solny 35-38% | Cz.d.a., min 35max 38%; siarczany max 0,0002%; siarczyny 0,0005%; wolny chlor max 0,0001%;metale ciężki max 0,0001%; al. Max 0,0001%, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, z certyfikatem jakości | 1 L | 1
40 | Kwas solny 35-38% | Cz.d.a., min 35max 38%; siarczany max 0,0002%; siarczyny 0,0005%; wolny chlor max 0,0001%;metale ciężki max 0,0001%; al. Max 0,0001%, min 2 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium, ze świadectwem jakości | 1 L | 1
41 | kwas szczawiowy dihydrat | Cz.d.a. ciało stałe świadectwo jakości min. 4 lata od dostarczeenia do laboratorium | 500 g | 1
42 | Nadtlenek wodoru 30% | H202 cz.d.a, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty zakupu. Czystość 29 - 32%. Substancje nierozpuszczalne max. 0,005%, Żelazo (Fe) max. 0,00005%, Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,00002%, Chlorki (Cl) max. 0,0005%, Siarczany (SO4) max. 0,0005%, Fosforany (PO4) max. 0,0005%, Azot całkowity (N) max. 0,002%, Wolne kwasy (w postaci H2SO4) max. 0,005%, Kolor (Hazen) max. 10 Hazen, Temperatura wrzenia: 106 ° C, Rozpuszczalność: miesza się z wodą, Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn | 1 L | 2
43 | Nadtlenek wodoru 30% | Roztwór H202 cz.d.a, 30% ± 1,0 % świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty zakupu. | 250 ml | 1
44 | Nadtlenek wodoru 30% | H202, cz.d.a, ze świadectwem jakości, min 2 lata ważny od daty zakupu. Czystość 29 - 32%. Substancje nierozpuszczalne max. 0,005%, Żelazo (Fe) max. 0,00005%, Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,00002%, Chlorki (Cl) max. 0,0005%, Siarczany (SO4) max. 0,0005%, Fosforany (PO4) max. 0,0005%, Azot całkowity (N) max. 0,002%, Wolne kwasy (w postaci H2SO4) max. 0,005%, Kolor (Hazen) max. 10 Hazen, Temperatura wrzenia: 106 ° C, Rozpuszczalność: miesza się z wodą, Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn | 1 L | 1
45 | Nadtlenek wodoru 30% | H202 czda, świadectwo jakości, min 2 lata ważny od daty zakupu. Czystość 29 - 32%. Substancje nierozpuszczalne max. 0,005%, Żelazo (Fe) max. 0,00005%, Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,00002%, Chlorki (Cl) max. 0,0005%, Siarczany (SO4) max. 0,0005%, Fosforany (PO4) max. 0,0005%, Azot całkowity (N) max. 0,002%, Wolne kwasy (w postaci H2SO4) max. 0,005%, Kolor (Hazen) max. 10 Hazen, Temperatura wrzenia: 106 ° C, Rozpuszczalność: miesza się z wodą, Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn | 1 L | 1
46 | parafina ciekła | Bezbarwna oleista ciecz, gęstość 0,827-0,890g/dm3 , pH 5,0-7,0 | 1 L | 1
47 | Płyn RRK-12 | Zawartość alkoholu ok. 99 % objętości, szklana butelka | 500 ml | 4
48 | potasu nadmanganian | Roztwór mianowany 20mmol/ l ( 0,02 mol/l), świadectwo jakości, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 1 L | 1
49 | Potasu sodu winian 4 hydrat | Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek Zawartość 99,0 - 102,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % pH (5%, 20oC) 7,0 - 8,5 Substancje redukujące wg przepisu Chlorki (Cl) max. 0,001 % Siarczany (SO4) max. 0,01 % Sole amonowe (NH4) max. 0,002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Wapń (Ca) max. 0,002 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 500 g | 2
50 | Rezorcyna cz.d.a | C6H6O2; cz.d.a. | 25 g | 1
51 | salicylan sodu | Cz.d.a. C7H5NaO3, zawartość soli amonowych max. 0,00001%, czystość 98,9%, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 250 g | 1
52 | siarczan (VI) miedzi (II) | Cz.d.a, świadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 250 g | 2
53 | Skrobia rozpuszczalna | Cz.d.a. | 50 g | 1
54 | sodu chlorek | Bezbarwny / biały kryształ, zaw min 99,9% (w wyprażonym preparacie); straty po prażeniu max 1,0%, świadectwo jakości | 500 g | 1
55 | sodu tiosiarczan 5.hydrat | Cz.d.a. , termin ważnosci min. 2 lata od daty dostarczenia; dołączony certyfikat jakośći | 250 g | 1
56 | Szczawian di- sodu | Roztwór mianowany 0,05 mol/l, min 1 rok ważny od daty dostarczenia do laboratorium, świadectwo jakości | 1 L | 1
57 | test - Chlor ogólny , | Typ HI 93711-01, 100 testów w proszku, pasujący do kolorymetru, typ HI 96725C, ważność min. 1 rok od daty dostarczenia, zestaw | zestaw | 1
58 | test - Chlor wolny, | Typ HI 93701-01, 100 testów w proszku, pasujący do kolorymetru, typ HI 96725C, ważność min. 1 rok od daty dostarczenia, zestaw | zestaw | 2
59 | test kuwetowy - bor | Zakres: 0,05 - 2,50 mg/l, nazwa metody - Azometylidyn H, liczba testów:25, HACH, zestaw | zestaw | 12
60 | testy amoniak | Test Spectroquant®, metoda fotometryczna zakres oznaczeń 0,010-3,00 mg/l NH4-N (0,013-3,86 mg/l NH4), opakowanie na 500 testów, zawartość opakowania testów: Reagent NH4-1: 1 butelka, Reagent NH4-2: 3 butelki (Cat. No. 1.14752.0001), Reagent NH4-3: 1 butelka1 AutoSelector, certyfikat jakości, karta charakterystyki odczynników, ważny min. 3 lata od daty dostarczenia do laboratorium, op.- 500 testów | opak. | 1
61 | testy cyjanki | Zakres: 0,001-0,50 mg/l CN- testy kuwetowe (metoda 1-30) 7g Cynaid R1, 12 g Cynaid R2 ,2x100 ml Cynaid R3, świadectwo jakości, min 2 lata ważne od daty dostarczenia do laboratorium, zestaw- 100 testów | zestaw | 1
62 | Tiosiarczan potasu | Cz.d.a | 100 g | 1
63 | trietanoloamina | Cz.d.a. bezbarwna lub lekko żółta ciecz ciemnejąca na powietrzu, świadectwo jakości min.4 lata od dostarczenia do laboratorium | 250 ml | 1
64 | wodorotlenek sodu (NaOH) | Cz.d.a., mikrogranulki o jednorodnej białej barwie, min. zawartość >98,8% cz.d.a., zawartość: węglan sodu max. 0,7%, azot og. max. 0,0005%, śwadectwo jakości, min 4 lata ważny od daty dostarczenia do laboratorium | 500 g | 6
suma