## Część nr 5
Część nr 5 - Pipety i acesoria laboratoryjne (kod CPV- 38437000-7)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Końcówki do pipet automatycznych | Końcówki do pipet, - w worku (pojemność 50-1000 µl) | opak. (1000 szt.) | 1
2 | Końcówki do pipet automatycznych | Końcówki o poj. 2-200 μl, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, żółte, niesterylne, pakowane luzem, typ GILSON | opak. (1000 szt.) | 15
3 | Końcówki do pipet automatycznych | Końcówki uniwersalne o pojemności 1000-5000 μl, pasujące do pipet HTL, m. in. LM 5000 o pojemności 1000-5000 μl, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, niesterylne, pakowane luzem, średnica wewnętrzna otworu nakładanego na pipetę 13 mm, długość 128 mm | opak. (250 szt.) | 2
4 | Końcówki do pipet automatycznych | Końcówki Omnitip do pipet HTL, w worku o pojemności 1000-10 000µl. Pakowane po 100 szt. | 1 opak. | 1
5 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa Transferpette® S o zmiennej pojemności 500-5000 µl | szt. | 2
6 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa Transferpette® S Digital – zmienna pojemność D1000 (pojemność 100-1000 µl) | szt. | 1
7 | Pipeta automatyczna | Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości od 1000 ul do 10000 ul, DV 10000 | szt. | 1
8 | Pipeta szklana | Wielomiarowa, poj. 1 ml, kl AS wykonana wg DIN 12697,ISO 835, z certyfikatem serii, tolerancja ±0,007, podziałka 0,01; skala niebieska | szt. | 10
9 | Pipeta szklana | Wielomiarowa, poj. 5 ml, kl AS wykonana wg DIN 12697,ISO 835, z certyfikatem serii, tolerancja ±0,030, podziałka 0,01; skala niebieska | szt. | 10
10 | Pipeta szklana | Wielomiarowa, poj. 25 ml, kl AS wykonana wg DIN 12697,ISO 835, z certyfikatem serii, tolerancja ±0,100, podziałka 0,1; skala niebieska | szt. | 5
11 | Pipeta szklana | Wielomiarowa kl. AS o pojemności 0,5 ml; z certyfikatem zgodności podziałka 0,01ml, | szt. | 5
12 | Pipeta szklana | Wielomiarowa kl. AS o pojemności 1 ml; z certyfikatem zgodności podziałka 0,01ml, skala brązowa | szt. | 5
suma