## Część nr 6
Część nr 6 - Drobne akcesoria laboratoryjne (kod CPV 38437000-7)
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Ogółem | Nr katalogowy oraz producent oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanie o ile jest to możliwe) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Butle diagnostyczne | Wykonane z PETG, z białym korkiem z HDPE, o pojemności 20 ml, wykończenie szyjki 20-415 mm, sterylne, apirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn bakteryjnych, z certyfikatem jakości, termin ważności minimum 12 miesięcy, pakowane na tacki po 20 szt., do pobierania próbek wody do oznaczania endotoksyn bakteryjnych | opak. (100 szt.) | 1
2 | Cela absorpcyjna do generacji wodorków | Cela pasująca do generatora VGA 77 w spektrometrze SpectrAA 250 Plus firmy Varian, opakowanie 2 szt. | opak. | 1
3 | Elektroda pH | Model SenTix Sur, analogowa, membrana płaska, kompatybilna z pH-metrem WTW inolab pH 7110; wtyczka DIN, długość kabla 1m; kształt membrany - płaski, szczelinowa; temperatura pracy 0-50°C; zakres pomiarowy 2-13pH; przeznaczona do pomiarów pH powierzchni płaskich (pożywki agarowe) | szt. | 1
4 | Eza bakteriologiczna | Platynowa lub platynowo - irydowa o długości 50 mm, Ø drutu 0,6 mm, Ø wewn. pętli 1 mm | szt. | 4
5 | Filtr do dejonizatora DL3-150 Firmy Polwater | Typu Auxipack SA10 | szt. | 2
6 | Filtr do dejonizatora DL3-150 Firmy Polwater | Typu Auxipack OB10 | szt. | 2
7 | Filtr do dejonizatora DL3-150 Firmy Polwater | Typu Auxipack R150 | szt. | 2
8 | Filtr do dejonizatora DL3-150 Firmy Polwater | Typu Auxipack IonS717RE | szt. | 2
9 | Filtr membranowy | Średnica sączka 50 mm, średnica porów 0,45 µm, białe, kratka, świadectwo jakości | opak. (100 szt.) | 3
10 | Filtr polipropylenowy FIPRO-25 | Średnica sączka ø 25 mm, | opak. (20 szt.) | 2
11 | Filtr polipropylenowy FIPRO-37 | Średnica sączka ø 37 mm, | opak. (20 szt.) | 2
12 | Filtry membranowe | Wykonane z nitrocelulozy, wielkość porów 0,45 µm, średnica sączka 50mm, sterylne, białe, czarna kratka; świadectwo jakości do każdej serii | opak. (100 szt.) | 30
13 | Filtry membranowe | Wykonane z nitrocelulozy, wielkosć porów 0,45µm, średnica sączka 50 mm, sterylne, po zwilżeniu czarne, biała kratka; świadectwo jakości do każdej serii | opak. (100szt) | 10
14 | Inlet Liner | Wkładka do chromatografu GC 2014 Szimadzu do dozownika typu split, wymiary: ID 3.5mm; OD 5mm; length 95mm | szt. | 1
15 | Koszyk | pPasikowy, rattan style S, długość: 285 mm x szerokość: 194 mm x wysokość: 130 mm, kolor kremowy | szt | 2
16 | Kuweta grafitowa do spektrometru Perkin Elmer | Ultraczyste THGA kuwety grafitowe do spektrometru absorpcji atomowej PinAAcle 900T ze zintegrowaną platformą, opakowanie 5 szt. | op. | 1
17 | Lampa katodowa do niklu | Lampa hollow cathode (HCL) 50mm do spektrometru absorpcji atomowej PinAAcel 900T, Lumina Ni, nie zamiennik | szt. | 1
18 | Lampa z wyładowaniem bezelektrodowym (EDL) | Lampa na ołów (Pb) do detekcji pojedynczego elementu: ołów, pasująca do systemu Spektrometru PerkinElmer PinAAcel, oryginał (nie zamiennik). | szt. | 1
19 | Minutnik LLG-Dual-Timer, 2- kanalowy | Duży 6-cyfrowy wyświetlacz LCD, Stoper cyfrowy (pomiar czasu),Krótki timer (odliczanie), Alarm optyczny (czerwona dioda LED) i dźwiękowy (2 poziomy głośności), po upływie czasu,Wraz z magnesem do montażu, uchwytem do zawieszania i podstawką(rozkładaną) | szt. | 3
20 | Osłonka rurek sorbentowych | Długość min. 110 mm | szt. | 5
21 | Parownice porcelanowe głęboka 50 ml | Pojemność 50 ml, Fi górne 73 mm, wysokość 31 mm | szt. | 20
22 | Rurki adsorbcyjne z węglem aktywnym | Wypełnienie 50 mg/ 200 mg | opak. (50 szt.) | 2
23 | Separator gaz-ciecz | Separator pasujący do generatora VGA 77 w spektrometrze SpectrAA 250 Plus firmy Varian | szt. | 2
24 | Septy do vial zakręcanych 2 ml z wąskim otworem | PTFE/silikon, 8 mm, pakowane po 100 szt. | opak. | 1
25 | Septy do vial zakręcanych 2 ml (12 x 32 mm) z szerokim otworem | PTFE/silikon, 9 mm, pakowane po 100 szt. | opak. | 4
26 | Septy do vial zakręcanych 4 ml | PTFE/silikon, 13 lub 12 mm, pakowane po 100 szt. | opak. | 2
27 | Statyw laboratoryjny uniwersalny bez wyposażenia | Postawa blaszana malowana elekrostatycznie; pręt D-12 mm, długość 900 mm, z gwintem | szt. | 2
28 | Statyw okrągły do łaźni wodnych ( typ łaźni W815 producent Laboplay) | Średnica otworów 34 m, Liczba otworów 5, Głębokość zanurzenia 50-140 mm | szt. | 2
29 | Tubing and connector kit | Zestaw do przystawki generatora VGA 77 spektrometrze SpectrAA 250 Plus firmy Varian zawiera: 1 sample i 2 reagent rurki do pomy perystaltycznej, inlet rurki do próbek i reagentów (3 x 0.4 m), connectors, kwasoodporne rurki łaczące, gas inlet tubing to gas-liquid separator, reaction coil, and O-ring strap do zabezpieczenia gas-liquid separator | szt. | 1
30 | Żarówka do mikroskopu | Bezhalogenowa, niskonapięciowa, do celów optycznych, 6V, 15 W, BA 15d, 8018 Dr. Fischer 00843474 | szt. | 2
suma